Załącznik nr 5
Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie: „ Wykonanie wymiany urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru Muzeum w Łowiczu”.

Zestawienie urządzeń systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum w Łowiczu

Specyfikacja materiałowa

1 Centrala sygnalizacji pożaru 


-
1 Kpl. 

2 Akumulator 





-
2 Szt. 

3 Gniazdo czujnika 




-
165 Szt. 

4 Czujnik wielosensorowy 



-
165 Szt. 

5 Ręczny ostrzegacz pożaru 



-
6 Szt. 

6 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8


-
250 Mb 

7 Elementy montażowe, pozostałe materiały
-
1 Kpl 

