Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 06.12.2017 r. 

Informacja o systemach SSWiN, CCTV i SSP w MOZK Wyszczególnienie
	Obiekt
	Wykaz urządzeń SSWiN
	Wykaz urządzeń CCTV
	
	Wykaz urządzeń SSP

	Muzeum w Łowiczu
	centrala alarmowa Satel Integra 128 

czujnik ruchu 72 szt. 

czujka magnetyczna 71.szt

czujnik inny 9 szt. 

klawiatury systemowe i strefowe, sygnalizatory, zasilacze, akumulatory, ekspandery, radiolinie 
	kamera inna 41 szt.. 

rejestrator cyfrowy 16 kanał. 3 szt. 

monitor 7 szt. 


	
	Centrala FPA‑5000 z kontrolerem  MPC-3000-C Kontroler PL i 3 modułami pętli liniowych

Czujki AVENAR detector 4000 model FAP-425-DO-R  z  podwójnym układem optycznym (Dual-Ray technologicznych) -149 szt. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe LSN - FMC‑210‑DM Ręczne ostrzegacze dwustadiowe19 szt. 



	Skansen w Maurzycach
	centrala alarmowa Satel Satel Integra 128
czujnik ruchu 19 szt. 

sygnalizatory, zasilacze, akumulatory, 
	brak 
	
	Centrala B6-X2-CP1L

czujnik - 110 szt
ROP - 8 szt. 

ROP - 4001MH 7 szt. 

 


