Łowicz, 17.05.2021r.

MUZEUM W ŁOWICZU

ul. Stary Rynek 5/7

99-400 Łowicz

Znak sprawy DA.26.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający Muzeum w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty na: 
Wymiana strzechy wraz z koniecznymi naprawami więźby dachowej na chałupie ze Skowrody – Skansen w Maurzycach

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wymiana strzechy

  - krycie na płasko, snopy wiązane na powrósło, grubość strzechy min. 20cm (przy rozstawie krokwi co 1m i łat co 0,3m – to 25/30 snopków na 1m2)

  - na kalenicy – grzebień ze snopów wzmocniony wiatrownicami

  - naroża schodkowe (ok 10/12 schodków)

  - komin uszczelniony pod snopami blachą (kołnierz z blachy)

- Wymiana zniszczonych łat i krokwi

- Wymiary obiektu 12m x 5m dach czterospadowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie. Do oferty należy dołączyć wykaz zawierający co najmniej 2 prace wykonane przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat o podobnej tematyce. Do wykazu należy dołączyć dokumenty lub ich potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie potwierdzające wykonanie wyżej wskazanych prac np. referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze, faktury za wykonanie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji przedstawionych przez Wykonawców w wyżej wskazanych dokumentach.

- Termin realizacji zamówienia ………do 30.11.2021r …………………………………………

- Okres gwarancji ……60 miesięcy …

- Termin związania ofertą:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz do dnia 31.05.2021r

- Termin otwarcia ofert: 01.06.2021

- Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wezwać oferentów uzupełnienia niekompletnych ofert, a w przypadku, ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie, ma prawo ofertę odrzucić.

- Warunki płatności

……30 dni od wystawienia faktury VAT…………………………

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Wiktor Bieniek – tel. (046) 837 39 28 wew. 34, adm-gosp@muzeumlowicz.pl

- Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.

- Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@muzeumlowicz.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres wskazany w pkt. 7 zapytania ofertowego.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1. do zapytania ofertowego pn. Formularz ofertowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybory najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* możliwość negocjacji złożonych ofert,

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum w Łowiczu.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marianna Mońka, e-mail sekretariat@muzeumlowicz.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy, a podstawa prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Muzeum w Łowiczu jako jednostce sektora finansów publicznych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

- Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływająca do Muzeum w Łowiczu w celu udziału w postepowaniu.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zdania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Muzeum w Łowiczu.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

- wniesienie sprzeciwu.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- Jednocześnie przypominamy się o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postepowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* wpisać właściwe dane

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.